附件4
生鲜乳抽样检测及判定方法
一、抽样方法
（一）抽样设备
采样工具应使用洁净的不锈钢液态乳铲斗（见图1）。对于没有机械搅拌设备的储奶罐，采用人工搅拌器（见图2）进行搅拌。
[image: ]图 1    液态乳铲斗
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图 2    人工搅拌器

（二）样品容器
应使用清洁干燥、不透水、不透油、密封性良好的容器作为样品采集容器。
（三）样品的采集
对生鲜乳收购站的储奶罐，采样前首先开动机械式搅拌装置搅拌至少5分钟。对于没有机械搅拌设备的储奶罐，采样前先用人工搅拌器（图2）探入罐底，采取从下至上的方式搅拌30次以上。样品充分混匀后，用液态乳铲斗从表面、中部、底部三点采样，每个点采集1升。将三点采集到的样品混合至4升塑料容器中，充分混合均匀后，用采样瓶分装3份，根据监测内容和指标要求，每份样品不少于100毫升。
（四）样品的保存和运输
生鲜乳样品采集后采用保温箱，内加冷媒运输。运输过程中保持保温箱内温度不高于4℃，24小时送抵检测单位，应尽快进行检测。如果不能保证24小时抵达，应利用当地制冷设备保存，确保样品不变质。留给受检单位的样品应要求其在冰柜、冰箱等设备中-20℃冷冻保存。
2、 检测及判定方法
（一）三聚氰胺
可采用快速法进行初步筛选，快速方法的检出限原则上不高于0.05mg/kg，高出检出限的样品采用《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》（GB/T 22388-2008）第二法或第三法进行确证，并依据《卫生部、工业和信息化部、农业部、国家工商行政管理总局、国家质检总局公告》（2011年第10号）进行判定。上报的检测结果为具体检测值。
（二）碱类物质
依据《生乳中碱类物质的测定》（T/TDSTIA 017-2019）进行现场检测，检测结果超出方法检出限即判定为不合格。对不合格的样品，检测单位应书面告知受检单位。受检单位如果对结果有异议，检测单位应在当地立即进行复检。如复检仍不合格，则判定该项指标不合格，并书面通知当地畜牧兽医部门。
（三）β-内酰胺酶
应在当地采用快速法进行检测筛选，生羊乳样品快速法的检出限不高于3U/mL、生水牛乳样品快速法的检出限不高于1U/mL、其他样品快速法的检出限不高于4U/mL。高出检出限的样品，依据《生乳中β-内酰胺酶的测定》（NY/T 3313-2018）（第一法）进行确证，检测结果超出方法检出即判定为不合格。
（四）硫氰酸钠
依据《生乳中硫氰酸根的测定 离子色谱法》（NY/T 3513-2019）进行确证检测，上报的检测结果为具体检测值。
（五）铅
依据《食品安全国家标准 食品中铅的测定》（GB 5009.12-2023）进行检测，根据《食品安全国家标准 生乳》（GB 19301-2010）进行判定，含量大于0.02mg/kg即为不合格。上报的检测结果为具体检测值。
（六）铬
依据《食品安全国家标准 食品中铬的测定》（GB 5009. 123-2023）进行检测，根据《食品安全国家标准 生乳》（GB 19301-2010）进行判定，含量大于0.3 mg/kg即为不合格。上报的检测结果为具体检测值。
（七）汞
依据《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》（GB 5009.17-2021）进行检测，根据《食品安全国家标准 生乳》（GB 19301-2010）进行判定，总汞含量大于0.01 mg/kg即为不合格。上报的检测结果为具体检测值。
（八）砷
依据《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》（GB 5009.11-2024）检测总砷，根据《食品安全国家标准 生乳》（GB 19301-2010）进行判定，总砷含量大于0.1 mg/kg即为不合格。上报的检测结果为具体检测值。
（九）黄曲霉毒素M1
可采用快速法进行初步筛选，快速方法的检出限不高于 0.03 µg/kg。高出检出限的样品依据《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M族的测定》（GB 5009.24-2016）第一法或第二法进行确证。依据《食品安全国家标准 生乳》（GB 19301-2010）进行判定，含量大于0.5 µg/kg即为不合格。上报的检测结果为具体检测值。
（十）体细胞数
依据《生鲜牛乳中体细胞的测定方法》（NY/T 800-2004）进行检测，上报的检测结果为具体检测值。
（十一）冰点
依据《食品安全国家标准 生乳冰点的测定》（GB 5413.38-2016）进行当地检测，上报的检测结果为具体检测值。
（十二）酸度
依据《食品安全国家标准 食品酸度的测定》（GB 5009.239-2016）进行当地检测，上报的检测结果为具体检测值。
（十三）非乳脂固体
依据《食品安全国家标准 乳和乳制品中非脂乳固体的测定》（GB 5413.39-2010）进行检测，上报的检测结果为具体检测值。
（十四）杂质度
依据《食品安全国家标准 乳和乳制品杂质度的测定》（GB 5413.30-2016）进行当地检测，上报的检测结果为具体检测值。
（十五）相对密度
依据《食品安全国家标准 食品相对密度的测定》（GB 5009.2-2024）进行当地检测，上报的检测结果为具体检测值。
（十六）蛋白质
依据《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》（GB 5009.5-2025）进行检测，上报的检测结果为具体检测值。
（十七）脂肪
依据《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》（GB 5009.6-2025）进行检测，上报的检测结果为具体检测值。
（十八）菌落总数
依据《食品安全国家标准 食品微生物学检验菌落总数测定》（GB 4789.2-2022）进行当地检测，上报的检测结果为具体检测值。
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